## Equipos
sucursal | Ubicación | code | name | type | category | subcategory | status | brand | model | capacidad | notes
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Recepción | CMS0001 | Aire Acondicionado 22,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS24PL216B | 22,000 BTU | Capacidad: 22,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Recepción | CMS0002 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CIP24CD(I) | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Caja_Recepción | CMS0003 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Consultorio de Emergencia | CMS0004 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Unidad de Endoscopía | CMS0005 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. San Salvador | CMS0006 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Sushitoto | CMS0007 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Apaneca | CMS0008 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Milan | CMS0009 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Berlin | CMS0010 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Stock 1° Estación de Enfermería | CMS0011 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | 1° Estación de Enfermería | CMS0012 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Juayua | CMS0013 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. La Union | CMS0014 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | 2° Estación de Enfermería | CMS0015 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CIP18CD(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Cuarto Frio 2° Estación de Enfermería | CMS0016 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Santorini | CMS0017 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12PL216B | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Barcelona | CMS0018 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE12CD | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Isla de Capri | CMS0019 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Bruselas | CMS0020 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Morgue | CMS0021 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | INNOVAIIR | TIN414C2V34(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Cabañas | CMS0022 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12PL216B | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Jefatura de Enfermería | CMS0023 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Morazan | CMS0024 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Paris | CMS0025 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Lisboa | CMS0026 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Atenas | CMS0027 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | 5° Estación de Enfermería | CMS0028 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA18CD(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Zurich | CMS0029 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Madrid | CMS0030 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Londres | CMS0031 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12PL216B | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Praga | CMS0032 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Bogota | CMS0033 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | 4° Estación de Enfermería | CMS0034 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Lima | CMS0035 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE12CD | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Guadalajara | CMS0036 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE12CD | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Buenos Aires | CMS0037 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE12CD | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Rio de Janeiro | CMS0038 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE12CD | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Hab. Madrid | CMS0039 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Sala de Medicos | CMS0040 | Aire Acondicionado 17,400 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | FTKS18PL216B | 17,400 BTU | Capacidad: 17,400 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Quirofano Lila | CMS0041 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Quirofano Azul | CMS0042 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Quirofano Verde | CMS0043 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Recuperación | CMS0044 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Arsenal Quirurgico | CMS0045 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Capilla | CMS0046 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Botiquin A1 | CMS0047 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Botiquin A2 | CMS0048 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Botiquin A3 | CMS0049 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE18XJMGXB-RX | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Oficina Gerencia Operaciones | CMS0050 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE12CD | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Lab. Clinico | CMS0051 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA18CD(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Jefatura Servicios Generales | CMS0052 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | INNOVAIR | TIN414C2V34(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Oficina del Chef | CMS0053 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Sala de Radiografias | CMS0054 | Aire Acondicionado 23,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE24XJMGXB-RX | 23,000 BTU | Capacidad: 23,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Escritorio en Tomografia | CMS0055 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE12XJMGXB-RX | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Sala de Tomografia | CMS0056 | Aire Acondicionado 23,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE24XJMGXB-RX | 23,000 BTU | Capacidad: 23,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Oficina de Radiologia | CMS0057 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE12XJMGXB-RX | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Ultrasonido | CMS0058 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE12XJMGXB-RX | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Consultorio 1 Radiologia | CMS0059 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Consultorio 2 Radiologia | CMS0060 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE12XJMGXB-RX | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Oficina Gerencia Comercial | CMS0061 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | YORK | YHJE18XJMGXB-RX | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | UPS Centro de Radiologia | CMS0062 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | GPLUS | GP-S122C | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Sala de Espera Centro de Radiologia | CMS0063 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO | Cafeteria | CMS0064 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Sala de Recepción | CE1001 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CSA24CD | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Recepcionista | CE1002 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CSA24CD | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 1 | CE1003 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 2 | CE1004 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 3 | CE1005 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 4 | CE1006 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Sala de Espera de Clinica 5 | CE1007 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 5 | CE1008 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 6 | CE1009 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 7 | CE1010 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 8 | CE1011 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 9 | CE1012 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Recepcion | CE2001 | Aire Acondicionado 23,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE24CD | 23,000 BTU | Capacidad: 23,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Recepcionista | CE2002 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Sala de Entrevistas | CE2003 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FTKS12VL216A | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Recursos Humanos | CE2004 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Sala de Reuniones | CE2005 | Aire Acondicionado 23,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE24CD | 23,000 BTU | Capacidad: 23,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Honorarios Médicos | CE2006 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 10 | CE2007 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA18CD(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 11 | CE2008 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CJE18CD | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 12 | CE2009 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 13 | CE2010 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 14 | CE2011 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 15 | CE2012 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 16 | CE2013 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Clinica 17 | CE2014 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Gerencia | CE3001 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CIP18CD(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Proveedores y SM | CE3002 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | DAIKIN | FT-N24-CL216 | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE CLINICAS ESPECIALIZADAS BETHOVEEN | Jefatura de Proveedores y SM | CE3003 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA18CD(I) | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE FARMACIA CASA MATRIZ | Sala de Ventas | F001 | Aire Acondicionado 22,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | FTKS24PL216B | 22,000 BTU | Capacidad: 22,000 BTU
AVANTE FARMACIA CASA MATRIZ | Caja | F002 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | COMFORSTAR | CLA12CD(I) | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 1 | HE1001 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 2 | HE1002 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 3.1 | HE1003 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 3.2 | HE1004 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 4.1 | HE1005 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 4.2 | HE1006 | Aire Acondicionado 17,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | SAMSUNG | AR18BVHQAURN | 17,000 BTU | Capacidad: 17,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 5.1 | HE1007 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 5.2 | HE1008 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 5.3 | HE1009 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 5.4 | HE1010 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 5.5 | HE1011 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 5.6 | HE1012 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 6 | HE1013 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18QB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 7 | HE1014 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Clinica 8 | HE1015 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Laboratorio | HE1016 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Laboratorio | HE1017 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Laboratorio | HE1018 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Laboratorio | HE1019 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Laboratorio | HE1020 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Recepción | HE1021 | Aire Acondicionado Cassette | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR |  | Cassette | Capacidad: Cassette
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Archivo | HE2001 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Sala de Espera | HE2002 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Area de Medicos | HE2003 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Centro de Datos | HE2004 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Unidad de Cuidados Intensivos | HE2005 | Aire Acondicionado Cassette | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR |  | Cassette | Capacidad: Cassette
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Recepcion de Emergencias | HE2006 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Caja en Emergencias | HE2007 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Sala de Espera en Emergencias | HE2008 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Rayos-X | HE2009 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Sala de Medicos | HE2010 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Estación de Enfermería Emergencias | HE2011 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Maxima Urgencia | HE2012 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Maxima Urgencia | HE2013 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Consultorio 1 Emergencias | HE2014 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Consultorio 2 Emergencias | HE2015 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Consultorio 3 Emergencias | HE2016 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Pasillo Emergencias | HE2017 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Procedimiento Emergencias | HE2018 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Pequeña Cirugía Emergencias | HE2019 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Unidad de Observancion | HE2020 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Recepcion Banco de Sangre (BS) | HE2021 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Oficina de Jefatura BS | HE2022 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Entrevista BS | HE2023 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Extracción BS | HE2024 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Reposo BS | HE2025 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Almacen 1.1 BS | HE2026 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Almacen 1.2 BS | HE2027 | Aire Acondicionado 24,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-24QB | 24,000 BTU | Capacidad: 24,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Secretaria BS | HE2028 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-16 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Honorarios | HE3001 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Centro de Datos | HE3002 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Sala de Espera | HE3003 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Beijing | HE3004 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Kioto | HE3005 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Seul | HE3006 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Hainan | HE3007 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Unidad de Rehabilitación | HE3008 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Yakarta | HE3009 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Everan | HE3010 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Tokio | HE3011 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Bangkok | HE3012 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Himalaya | HE3013 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Manila | HE3014 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Singapur | HE3015 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Estación de Enfermería | HE3016 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Botiquin | HE3017 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Botiquin | HE3018 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Cafeteria | HE3019 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Sala de Reuniones | HE4001 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Pasillo 4° Nivel | HE4002 | Aire Acondicionado 36,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-36-CSAI-17 | 36,000 BTU | Capacidad: 36,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Dakar | HE4003 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Arusha | HE4004 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Luanda | HE4005 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Constantina | HE4006 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Rabat | HE4007 | Aire Acondicionado 18,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GSDC-18GB | 18,000 BTU | Capacidad: 18,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Lagos | HE4008 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Nairobi | HE4009 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Sin Asignar | HE4010 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Nakuru | HE4011 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Oshikoto | HE4012 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Harare | HE4013 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | Estación de Enfermería 4° N | HE4014 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Antalaha | HE4015 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Maseru | HE4016 | Aire Acondicionado 12,000 BTU | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE | D-AIR | GAC-12CSAI-18 | 12,000 BTU | Capacidad: 12,000 BTU
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. El Cairo | HE4017 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE
AVANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO | H. Centurion | HE4018 | Aire Acondicionado | GENERAL | HVAC | Aire Acondicionado | ACTIVE